        АДМИНИСТРАЦИЯ  п. КШЕНСКИЙ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                      П О С Т А Н О В  Л  Е Н И Е

05 мая  2026г.                                         № 115
Об утверждении Плана  подготовки  к отопительному сезону по МКД на территории  п. Кшенский Советского района Курской области
В связи с вступлением в силу приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а так же в соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь  Уставом п. Кшенский, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  п. Кшенский Советского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг. по многоквартирным домам на территории поселка Кшенский Советского района Курской области по адресам:
ул. Заводская, д.10 (Приложение№1)
ул. Заводская, д.12 (Приложение№2)
ул. Заводская, д.14 (Приложение №3)
ул. Свердлова, д.9 (Приложение№4)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.
Глава п. Кшенский                                                                           В.А.Колодяжный
Приложение 

                                                                            к Постановлению администрации 

п. Кшенский от от 05.05.2026 года №115
План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 

 п. Кшенский Советского района Курской области
  1. Общие положения

1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации п. Кшенский и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории  п. Кшенский Советского района Курской области 
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации. 
2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями,  выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории п. Кшенский 

3. Основной задачей администрации  п. Кшенский, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации п. Кшенский определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

· своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации. 

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Ввид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	примечание

	Оостановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный локальный
	

	Оостановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	муниципальный локальный
	

	Ппорыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамичес-кие удары

 
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в               работе могут   послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.
3.  Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро – водо  - теплоснабжения:
первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Купинского района Новосибирской области (далее ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро – водо - теплоснабжения:   немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной  ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.
2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 

5) Проводится сбор руководящего состава  администрации  поселения и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.
6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
7) Руководителями ставятся задачи  оперативной группе.
8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления  и ЕДДС.

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.
2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Главе п. Кшенский.
После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.
4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих    объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии  создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вишневского сельсовета, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее ДО) (при наличии), расположенных на территории муниципального района, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС):
- на муниципальном уровне – ответственный специалист администрации п. Кшенский,
- на объектовом уровне – дежурные, диспетчеры  организаций (при наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5.  Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

 В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторами  котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

7.  Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и  социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией  п. Кшенский эксплуатирующей организацией. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе  муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации п. Кшенский, ЕДДС.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации п. Кшенский.
8. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения.
	№ п\п
	Мероприятия
	Ссрок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДД организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Ннемедленно

	Дежурные, диспетчера, руководители объектов электро –, водо -, теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч
(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-технические звенья, группы


	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС Купинского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до заместителя Главы руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Ннемедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Инспектор ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципальных образований района.
	Ч + 2ч.00мин.
	рабочая и оперативная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч. 30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	7
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Руководитель рабочей группы

	8
	Организация населения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Инспектор ЕДДС

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и  оперативной группы

	12
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Ччерез каждые

1 час (в течении первых суток)

2 2 часа

( в последующие сутки).
	Инспектор ЕДДС и оперативная группа

	13
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МО МВД России 

	15
	Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч + 3ч.00 мин
	По решению  рабочей группы


*Ч – время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Приложение№1 

                                                                     к Постановлению администрации 

п. Кшенский от  05.05.2026 года №115
План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения

	1
	адрес объекта
	п. Кшенский ул. Завдская 10

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1939

	3
	площадь здания, м.кв.
	 1261,6

	4
	наличие подвала, подполья
	 Не имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	 Не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	 ОГУП «Курскобл»водоканал


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	230

	
	2024-2025
	254

	
	2025-2026
	207

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0


3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	21 мая 2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания;
- кровельного покрытия здания;
- тепловой изоляции фасада здания;

	июнь-август 2026

	4
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	5
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	86
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	2
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	3
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	
	
	

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	 Проверка и ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	 Проверка  и ремонт оконных рам
	До 20.08.2026


Приложение №2
                                                                     к Постановлению администрации 

п. Кшенский от  05.05.2026 года №115
План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения

	1
	адрес объекта
	п. Кшенский ул. Завдская 12

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1938

	3
	площадь здания, м.кв.
	 1261,6

	4
	наличие подвала, подполья
	 Не имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	 Не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	 ОГУП «Курскобл»водоканал


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	230

	
	2024-2025
	254

	
	2025-2026
	207

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0


3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	21 мая 2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания;
- кровельного покрытия здания;
- тепловой изоляции фасада здания;

	июнь-август 2026

	4
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения
	До 31.07.2026

	5
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	86
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры,  Акт проверки на несанкционированные врезки, акт промывки теплового оборудования, акт гидравлических испытаний теплового оборудования, акт подготовки к отопительному периоду теплового контура здания,
	до 30.08.2026

	2
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	3
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	
	
	

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	 Проверка и ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	 Проверка  и ремонт оконных рам
	До 20.08.2026


Приложение№3 

                                                                     к Постановлению администрации 

п. Кшенский от  05.05.2026 года №115
План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения

	1
	адрес объекта
	п. Кшенский ул. Завдская 14

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1937

	3
	площадь здания, м.кв.
	1232,4

	4
	наличие подвала, подполья
	 Не имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	 Не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	10
	теплоснабжающая организация
	 ОГУП «Курскобл»водоканал


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	230

	
	2024-2025
	254

	
	2025-2026
	207

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0


3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	21 мая 2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания;
- кровельного покрытия здания;
- тепловой изоляции фасада здания;

	июнь-август 2026

	4
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	5
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	86
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры,  Акт проверки на несанкционированные врезки, акт промывки теплового оборудования, акт гидравлических испытаний теплового оборудования, акт подготовки к отопительному периоду теплового контура здания,
	до 30.08.2026

	2
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	3
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	
	
	

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	 Проверка и ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	 Проверка  и ремонт оконных рам
	До 20.08.2026


Приложение №4 

                                                                     к Постановлению администрации 

п. Кшенский от  05.05.2026 года №115
План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения

	1
	адрес объекта
	п. Кшенский ул. Свердлова 9

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1969

	3
	площадь здания, м.кв.
	800,2

	4
	наличие подвала, подполья
	 Не имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	 Не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	 ОГУП «Курскоблводоканал»


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	230

	
	2024-2025
	254

	
	2025-2026
	207

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0


3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	21 мая 2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания;
- кровельного покрытия здания;
- тепловой изоляции фасада здания;

	июнь-август 2026

	4
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	5
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	86
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры,  Акт проверки на несанкционированные врезки, акт промывки теплового оборудования, акт гидравлических испытаний теплового оборудования, акт подготовки к отопительному периоду теплового контура здания,
	до 30.08.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры,  Акт проверки на несанкционированные врезки, акт промывки теплового оборудования, акт гидравлических испытаний теплового оборудования, акт подготовки к отопительному периоду теплового контура здания,
	до 20.08.2026

	3
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	
	
	

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	 Проверка и ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	 Проверка  и ремонт оконных рам
	До 20.08.2026


